BẢNG CHI TIẾT HẠNG MỤC XÂY LẮP(1)

Bên mời thầu liệt kê danh mục các hạng mục xây lắp liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau:

| STT | Tên công việc | Yêu cầu / Chỉ dẫn kỹ thuật | Khối lượng | ĐV Tính | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | HẠNG MỤC I: HẠNG MỤC CHUNG |  |  |  | A |
| 1 | Chi phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng | Nhà thầu phải dẫn giải căn cứ pháp lý, tính toán cụ thể chi phí đối với từng khoản mục | 1 | Khoản |  |
| 2 | Chi phí bảo hiểm Công trình đối với phần thuộc trách nhiệm của nhà thầu |  | 1 | Khoản |  |
| 3 | Bảo hiểm thiết bị của nhà thầu |  | 1 | Khoản |  |
| 4 | Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba |  | 1 | Khoản |  |
| 5 | Chi phí bảo trì Công trình |  | 12 | Tháng |  |
| 6 | Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công |  | 1 | Khoản |  |
| 7 | Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường |  | 1 | Khoản |  |
| 8 | Chi phí làm đường tránh |  | 1 | Khoản |  |
| 9 | Chi phí kiểm soát giao thông và bảo trì đường tránh |  | 180 | Ngày |  |
| 10 | Chi phí dọn dẹp công trường khi hoàn thành |  | 1 | Khoản |  |
| II | XÂY LẮP |  |  |  | B |
| * | ﻿NHÀ LỚP HỌC 3 TẦNG 15 PHÒNG-SỐ 1 |  |  |  |  |
|  | PHẦN PHÁ DỠ: |  |  |  |  |
| 1 | Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ |  | 2.115,5769 | m2 |  |
| 2 | Phá lớp vữa trát xà, dầm, trần |  | 811,7323 | m2 |  |
| 3 | Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường, trụ, cột |  | 2.115,5769 | m2 |  |
| 4 | Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên xà dầm, trần |  | 811,7323 | m2 |  |
| 5 | Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại |  | 80,0901 | m3 |  |
| 6 | Tháo dỡ gạch ốp tường |  | 66,8880 | m2 |  |
| 7 | Tháo dỡ các kết cấu mái, tháo dỡ mái tôn |  | 7,4044 | 100m2 |  |
| 8 | Tháo dỡ cửa |  | 365,2800 | m2 |  |
| 9 | Tháo dỡ vách ngăn khung mắt cáo |  | 353,9180 | m2 |  |
| 10 | Phá dỡ nền bê tông láng vữa xi măng |  | 3,3710 | m3 |  |
| 11 | Phá dỡ tường xây gạch chiều dày <=11cm |  | 3,2522 | m3 |  |
| 12 | Phá dỡ nền bê tông không cốt thép |  | 8,1000 | m3 |  |
| 13 | Phá dỡ hàng rào song sắt |  | 32,2560 | m2 |  |
| 14 | Tháo dỡ trần |  | 11,8949 | m2 |  |
| 15 | Phá dỡ nền bê tông láng vữa xi măng |  | 6,1530 | m3 |  |
| 16 | Vận chuyển phế thải |  | 170,4455 | m3 |  |
| 17 | Tháo dỡ hệ thống thoát nước mái |  | 5,0000 | công |  |
| 18 | Tháo dỡ hệ thống điện+chống sét |  | 14,0000 | công |  |
|  | CẢI TẠO: |  |  |  |  |
| 19 | Ốp tường trụ, cột kích thước gạch 300x450mm, vữa XM M75, PC30 |  | 66,8880 | m2 |  |
| 20 | Xây tường thẳng bằng gạch bê tông 2 lỗ 6x10,5x22cm, dày <=11cm, cao <=4m, vữa XM M50 |  | 3,3234 | m3 |  |
| 21 | Bê tông nền M150, đá 2x4 |  | 8,6850 | m3 |  |
| 22 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2cm, vữa XM M100 |  | 168,5500 | m2 |  |
| 23 | Quét Flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng … |  | 168,5500 | m2 |  |
| 24 | Lát nền, sàn kích thước gạch 500x500mm, vữa XM M75, PC30 |  | 1.298,7481 | m2 |  |
| 25 | Trát tường ngoài, dày 1,5cm, vữa XM cát mịn M75 |  | 739,1185 | m2 |  |
| 26 | Trát tường trong, dày 1,5cm, vữa XM cát mịn M75 |  | 1.376,4584 | m2 |  |
| 27 | Trát xà dầm, vữa XM cát mịn M75 |  | 811,7323 | m2 |  |
| 28 | Láng granitô cầu thang |  | 123,0605 | m2 |  |
| 29 | Vệ sinh lại granito cầu thang, bậc tam cấp cũ |  | 184,5907 | m2 |  |
| 30 | Cửa đi 2 cánh-nhôm hệ-kính dày 5mm |  | 65,5200 | m2 |  |
| 31 | Cửa đi 1 cánh-nhôm hệ-kính dày 5mm |  | 10,9200 | m2 |  |
| 32 | Cửa sổ 4 cánh mở trượt nhôm hệ-kính 5mm |  | 285,6000 | m2 |  |
| 33 | Cửa sổ mở hất-kính 5mm |  | 3,2400 | m2 |  |
| 34 | Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm |  | 365,2800 | m2 |  |
| 35 | Xây tường thẳng bằng gạch bê tông 2 lỗ 6x10,5x22cm, dày <=11cm, cao <=16m, vữa XM M50, PC30 |  | 4,8295 | m3 |  |
| 36 | Trát tường trong, dày 1,5cm, vữa XM cát mịn M50 |  | 93,8448 | m2 |  |
| 37 | Tay vịn inox lan can cầu thang |  | 165,1885 | kg |  |
| 38 | Lắp dựng lan can sắt |  | 10,9760 | m2 |  |
| 39 | Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên kim loại |  | 54,4580 | m2 |  |
| 40 | Sơn sắt dẹt - 3 nước |  | 54,4580 | m2 |  |
| 41 | Lắp dựng hoa sắt cửa |  | 54,4580 | m2 |  |
| 42 | Sản xuất cửa, hoa bằng sắt vuông đặc 12x12mm |  | 3,8121 | tấn |  |
| 43 | Lắp dựng hoa sắt cửa |  | 285,6000 | m2 |  |
| 44 | Sơn sắt thép các loại 3 nước, sơn tổng hợp |  | 571,2000 | m2 |  |
| 45 | Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên kim loại |  | 141,4560 | m2 |  |
| 46 | Làm trần bằng tấm nhựa hoa văn |  | 11,8949 | m2 |  |
| 47 | Sơn sắt thép các loại 3 nước, sơn tổng hợp |  | 141,4560 | m2 |  |
| 48 | Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài cọc bất kỳ |  | 7,4044 | 100m2 |  |
| 49 | Tôn úp nóc |  | 136,0700 | m |  |
| 50 | Quét vôi 1 nước trắng 2 nước mầu |  | 4.324,9985 | m2 |  |
| 51 | Quét vôi 3 nước trắng |  | 1.611,5696 | m2 |  |
| 52 | Lắp đặt, tháo dỡ dàn giáo công vụ ngoài với chiều cao <=16m |  | 14,8052 | 100m2 |  |
|  | PHẦN ĐIỆN, CHỐNG SÉT |  |  |  |  |
| 53 | Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, hộp đèn 2 bóng |  | 90,0000 | bộ |  |
| 54 | Lắp đặt đèn ốp trần D250-1x16W |  | 36,0000 | bộ |  |
| 55 | Lắp đặt đèn ốp trần D200-1x16W |  | 6,0000 | bộ |  |
| 56 | Lắp đặt công tắc đơn 1 chiều 250V/10A |  | 12,0000 | cái |  |
| 57 | Lắp đặt công tắc đôi 1 chiều 250V/16A |  | 15,0000 | cái |  |
| 58 | Lắp đặt công tắc đôi đảo chiều 250V/16A |  | 12,0000 | cái |  |
| 59 | Lắp đặt ổ điện đơn 3 chấu 250V/16A |  | 15,0000 | cái |  |
| 60 | Lắp đặt ổ điện đôi 3 chấu 250V/16A |  | 75,0000 | cái |  |
| 61 | Lắp đặt các automat 1 pha 250V/10A |  | 33,0000 | cái |  |
| 62 | Lắp đặt các automat 1 pha 250V/16A |  | 15,0000 | cái |  |
| 63 | Lắp đặt các automat 1 pha 250V/25A |  | 18,0000 | cái |  |
| 64 | Lắp đặt các automat 3 pha 500V/40A |  | 4,0000 | cái |  |
| 65 | Lắp đặt các automat 3 pha 500V/75A |  | 1,0000 | cái |  |
| 66 | Tủ điện tổng hợp bộ theo thiết kế kt 450x350x150 (bao gồm tất cả các thiết bị đóng cắt atm) |  | 3,0000 | bộ |  |
| 67 | Hộp chứa 3-8 MODULE |  | 15,0000 | bộ |  |
| 68 | Lắp đặt quạt trần |  | 45,0000 | cái |  |
| 69 | Lắp đặt quạt treo tường-Giáo viên |  | 15,0000 | cái |  |
| 70 | Lắp đặt dây đơn 1x1,5mm2 |  | 900,0000 | m |  |
| 71 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 |  | 1.400,0000 | m |  |
| 72 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 |  | 850,0000 | m |  |
| 73 | Lắp đặt dây cáp 1x25mm2 |  | 230,0000 | m |  |
| 74 | Lắp đặt dây đơn 1x16mm2 |  | 160,0000 | m |  |
| 75 | Lắp đặt dây đơn 1x10mm2 |  | 1.300,0000 | m |  |
| 76 | Lắp đặt dây đơn 1x6mm2 |  | 550,0000 | m |  |
| 77 | Lắp đặt ống nhựa vặn xoắn PVC D20 |  | 600,0000 | m |  |
| 78 | Lắp đặt ống nhựa cứng PVC D20 |  | 250,0000 | m |  |
| 79 | Lắp đặt ống nhựa cứng PVC D40 |  | 200,0000 | m |  |
|  | CHỐNG SÉT: |  |  |  |  |
| 80 | Cọc tiếp địa L63x63x6; L=2,5m |  | 5,0000 | cái |  |
| 81 | Gia công kim thu sét, dài 1m |  | 5,0000 | cái |  |
| 82 | Lắp đặt kim thu sét, dài 1m |  | 5,0000 | cái |  |
| 83 | Sơn chống rỉ vào kết cấu thép |  | 10,0000 | kg |  |
| 84 | Que hàn |  | 4,0000 | kg |  |
| 85 | Hồ lô cắm kim thu sét |  | 5,0000 | cái |  |
| 86 | Kéo rải dây thép chống sét theo tường, cột và mái nhà, d=10mm |  | 300,0000 | m |  |
| 87 | Cọc liên kết V3 |  | 85,0000 | cái |  |
| 88 | Kẹp tiếp địa-kiểm tra |  | 5,0000 | cái |  |
| 89 | Lô ốc vít |  | 5,0000 | lô |  |
| 90 | Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,90 |  | 0,0960 | 100m3 |  |
|  | CẤP NƯỚC: |  |  |  |  |
| 91 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, dài 6m, ĐK 32mm |  | 0,3000 | 100m |  |
| 92 | Ống UPVC D27 |  | 0,5000 | 100m |  |
| 93 | Ống UPVC D21 |  | 1,5000 | 100m |  |
| 94 | Van D34 |  | 3,0000 | cái |  |
| 95 | Van D27 |  | 1,0000 | cái |  |
| 96 | Van D21 |  | 3,0000 | cái |  |
| 97 | Van phao D27 |  | 1,0000 | cái |  |
| 98 | Tê UPVC D34x21 |  | 3,0000 | cái |  |
| 99 | Tê UPVC D34x27 |  | 9,0000 | cái |  |
| 100 | Tê UPVC D27x27 |  | 12,0000 | cái |  |
| 101 | Tê UPVC D21x21 |  | 3,0000 | cái |  |
| 102 | Cút UPVC D34 |  | 2,0000 | cái |  |
| 103 | Cút UPVC D27 |  | 15,0000 | cái |  |
| 104 | Cút UPVC D21 |  | 12,0000 | cái |  |
| 105 | Cút ren trong D21 |  | 16,0000 | cái |  |
| 106 | Côn nhựa UPVC D34x27 |  | 2,0000 | cái |  |
| 107 | Lắp đặt bể nước Inox 2m3 |  | 1,0000 | bể |  |
| 108 | Măng sông ren trong D34 |  | 3,0000 | cái |  |
| 109 | Măng sông ren trong D27 |  | 8,0000 | cái |  |
| 110 | Măng sông nhựa trong D27 |  | 30,0000 | cái |  |
| 111 | Măng sông nhựa trong D21 |  | 30,0000 | cái |  |
| 112 | Nút bịt ren D27 |  | 10,0000 | cái |  |
| 113 | Nút bịt ren D21 |  | 12,0000 |  |  |
| 114 | Rắc co D34 |  | 8,0000 | cái |  |
| 115 | Rắc co D27 |  | 4,0000 | cái |  |
|  | THIẾT BỊ: |  |  |  |  |
| 116 | Máy bơm nước |  | 1,0000 | cái |  |
| 117 | Lắp đặt xí bệt + vòi xịt |  | 3,0000 | bộ |  |
| 118 | Lắp đặt chậu rửa 1 vòi-gắn tường |  | 3,0000 | bộ |  |
| 119 | Lắp đặt gương soi |  | 3,0000 | cái |  |
|  | THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ |  |  |  |  |
| 120 | Ống PVC D110 |  | 0,3500 | 100m |  |
| 121 | Ống PVC D90 |  | 0,1500 | 100m |  |
| 122 | Phêu thu nước bẩn D90 |  | 3,0000 | cái |  |
| 123 | Cút đúc 135 độ D110 |  | 15,0000 | cái |  |
| 124 | Cút đúc 135 độ D90 |  | 20,0000 | cái |  |
| 125 | Tê kiểm tra D110x110 |  | 2,0000 | cái |  |
| 126 | Tê kiểm tra D90x90 |  | 2,0000 | cái |  |
| 127 | Nút bịt D110 |  | 6,0000 | cái |  |
| 128 | Nút bịt D90 |  | 12,0000 | cái |  |
| 129 | Nút bịt D60 |  | 2,0000 | cái |  |
| 130 | Tê nhựa 45 độ D110x110 |  | 8,0000 | cái |  |
| 131 | Tê nhựa 45 độ D90x90 |  | 8,0000 | cái |  |
| 132 | Tê nhựa 45 độ D90x60 |  | 8,0000 | cái |  |
| 133 | Tê nhựa 45 độ D110x60 |  | 6,0000 | cái |  |
| 134 | Côn thu nhựa 45 độ D90x34 |  | 6,0000 | cái |  |
| 135 | Côn thu nhựa 45 độ D110x60 |  | 6,0000 | cái |  |
| 136 | Côn thu nhựa 45 độ D110x90 |  | 10,0000 | cái |  |
| 137 | Côn thu nhựa 45 độ D60x42 |  | 3,0000 | cái |  |
|  | THOÁT NƯỚC MÁI |  |  |  |  |
| 138 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, dài 6m, ĐK 110mm |  | 1,2000 | 100m |  |
| 139 | Lắp đặt chếch U.PVC D110 |  | 32,0000 | cái |  |
| 140 | Quả cầu chắn rác D125 |  | 8,0000 | cái |  |
| * | NHÀ CHUYÊN NGỮ, TIN HỌC, THÍ NGHIỆM, THƯ VIỆN |  |  |  |  |
|  | PHẦN PHÁ DỠ: |  |  |  |  |
| 1 | Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ |  | 929,6048 | m2 |  |
| 2 | Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường, trụ, cột |  | 929,6048 | m2 |  |
| 3 | Phá lớp vữa trát xà, dầm, trần |  | 271,9622 | m2 |  |
| 4 | Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên xà dầm, trần |  | 271,9622 | m2 |  |
| 5 | Diện tích granito bậc tam cấp |  | 9,1305 | m2 |  |
| 6 | Phá dỡ nền bê tông láng vữa xi măng |  | 0,4565 | m3 |  |
| 7 | Phá dỡ nền gạch lá nem |  | 29,4479 | m3 |  |
| 8 | Tháo dỡ gạch ốp tường |  | 48,2940 | m2 |  |
| 9 | Tháo dỡ các kết cấu mái, tháo dỡ mái tôn |  | 3,3966 | 100m2 |  |
| 10 | Tháo dỡ cửa |  | 136,3300 | m2 |  |
| 11 | Phá dỡ nền bê tông láng vữa xi măng |  | 2,8903 | m3 |  |
| 12 | Tháo dỡ vách ngăn khung mắt cáo |  | 67,9900 | m2 |  |
| 13 | Tháo dỡ vách ngăn nhôm kính |  | 108,1120 | m2 |  |
| 14 | Vận chuyển phế thải |  | 57,9699 | m3 |  |
| 15 | Tháo dỡ hệ thống thoát nước mái |  | 4,0000 | toàn bộ |  |
| 16 | Tháo dỡ hệ thống điện+chống sét |  | 7,0000 | toàn bộ |  |
|  | CẢI TẠO: |  |  |  |  |
| 17 | Lát nền, sàn kích thước gạch 300x300mm, vữa XM M75, PC30 |  | 11,0649 | m2 |  |
| 18 | Lát nền, sàn kích thước gạch 500x500mm, vữa XM M75, PC30 |  | 578,2139 | m2 |  |
| 19 | Ốp tường trụ, cột kích thước gạch 300x450mm, vữa XM M75, PC30 |  | 48,2940 | m2 |  |
| 20 | Trát tường ngoài, dày 1,5cm, vữa XM cát mịn M75 |  | 386,6759 | m2 |  |
| 21 | Trát tường trong, dày 1,5cm, vữa XM cát mịn M75 |  | 542,9289 | m2 |  |
| 22 | Trát trần, vữa XM cát mịn M75 |  | 271,9622 | m2 |  |
| 23 | Láng granitô cầu thang |  | 14,8680 | m2 |  |
| 24 | Vệ sinh lại granito cầu thang, bậc tam cấp cũ |  | 21,9766 | m2 |  |
| 25 | Cửa xếp DX-trọn bộ: |  | 7,7500 | m2 |  |
| 26 | Cửa đi 2 cánh-nhôm hệ-kính dày 5mm |  | 55,0800 | m2 |  |
| 27 | Cửa đi 1 cánh-nhôm hệ-kính dày 5mm |  | 6,0000 | m2 |  |
| 28 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt nhôm hệ-kính 5mm |  | 54,1300 | m2 |  |
| 29 | Hoa sắt chắn trên cửa xếp cầu thang |  | 4,2900 | m2 |  |
| 30 | Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm |  | 122,9600 | m2 |  |
| 31 | Sản xuất cửa, hoa bằng sắt vuông đặc 12x12mm |  | 1,9323 | tấn |  |
| 32 | Sơn sắt dẹt 3 nước, sơn tổng hợp |  | 55,4400 | m2 |  |
| 33 | Lắp dựng hoa sắt cửa |  | 110,8800 | m2 |  |
| 34 | Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên kim loại |  | 195,7280 | m2 |  |
| 35 | Sơn sắt thép các loại 3 nước, sơn tổng hợp |  | 195,7280 | m2 |  |
| 36 | Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài cọc bất kỳ |  | 3,3966 | 100m2 |  |
| 37 | Tôn úp nóc |  | 67,3600 | m |  |
| 38 | Đắp cát tôn nền |  | 7,9363 | m3 |  |
| 39 | Lát gạch đất nung kích thước gạch 300x300mm, vữa XM M50, PC30 |  | 29,7542 | m2 |  |
| 40 | Quét Filinkote chống thấm mái, sênô, ô văng |  | 144,5150 | m2 |  |
| 41 | Láng nền sàn không đánh mầu dày 2cm, vữa XM M100 |  | 144,5150 | m2 |  |
| 42 | Vách ngăn phòng |  | 57,4240 | m2 |  |
| 43 | Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao |  | 98,9824 | m2 |  |
| 44 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả 1 nước lót + 2 nước phủ |  | 98,9824 | m2 |  |
| 45 | Trát đắp phào đơn, vữa XM cát mịn M75 |  | 86,1800 | m |  |
| 46 | Quét vôi 3 nước trắng |  | 543,9244 | m2 |  |
| 47 | Quét vôi 1 nước trắng 2 nước mầu |  | 1.859,2095 | m2 |  |
| 48 | Lắp đặt, tháo dỡ dàn giáo công vụ ngoài với chiều cao <=16m |  | 6,9053 | 100m2 |  |
|  | CẤP ĐIỆN: |  |  |  |  |
| 49 | Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, hộp đèn 2 bóng |  | 53,0000 | bộ |  |
| 50 | Lắp đặt đèn ốp trần D250-1x21W |  | 19,0000 | bộ |  |
| 51 | Lắp đặt đèn ốp trần D200-1x16W |  | 3,0000 | bộ |  |
| 52 | Lắp đặt công tắc đơn 1 chiều 250V/10A |  | 14,0000 | cái |  |
| 53 | Lắp đặt công tắc đôi 1 chiều 250V/16A |  | 6,0000 | cái |  |
| 54 | Lắp đặt công tắc đơn đảo chiều 250V/16A |  | 2,0000 | cái |  |
| 55 | Lắp đặt ổ cắm đôi 3 chấu 250V/10A |  | 52,0000 | cái |  |
| 56 | Lắp đặt ổ cắm đơn 3 chấu 250V/10A |  | 5,0000 | cái |  |
| 57 | Lắp đặt các automat 1 pha 250V/16A |  | 50,0000 | cái |  |
| 58 | Lắp đặt các automat 3 pha 500V/16A |  | 14,0000 | cái |  |
| 59 | Lắp đặt các automat 3 pha 500V/40A |  | 3,0000 | cái |  |
| 60 | Lắp đặt các automat 3 pha 500V/75A |  | 1,0000 | cái |  |
| 61 | Tủ điện tổng hợp bộ theo thiết kế kt 450x350x150 (bao gồm tất cả các thiết bị đóng cắt atm) |  | 2,0000 | bộ |  |
| 62 | Hộp chứa 3-8 MODULE |  | 10,0000 | bộ |  |
| 63 | Lắp đặt quạt trần |  | 36,0000 | cái |  |
| 64 | Lắp đặt dây đơn 1x1,5mm2 |  | 600,0000 | m |  |
| 65 | Dây ruột đồng-2x1,5mm |  | 950,0000 | m |  |
| 66 | Dây ruột đồng-2x2,5mm |  | 650,0000 | m |  |
| 67 | Lắp đặt dây cáp 1x25mm2 |  | 180,0000 | m |  |
| 68 | Lắp đặt dây đơn 1x16C mm2 |  | 110,0000 | m |  |
| 69 | Lắp đặt dây đơn 1x10mm2 |  | 400,0000 | m |  |
| 70 | Lắp đặt dây đơn 1x6mm2 |  | 250,0000 | m |  |
| 71 | Lắp đặt dây đơn 1x4mm2 |  | 1.150,0000 | m |  |
| 72 | Lắp đặt ống nhựa cứng bảo hộ dây dẫn, PVC D20 |  | 550,0000 | m |  |
| 73 | Lắp đặt ống nhựa ruột gà bảo hộ dây dẫn,PVC D16 |  | 400,0000 | m |  |
| 74 | Lắp đặt ống nhựa cứng bảo hộ dây dẫn, PVC D32 |  | 200,0000 | m |  |
| 75 | Lắp đặt ống nhựa cứng bảo hộ dây dẫn,PVC D48 |  | 60,0000 | m |  |
|  | CHỐNG SÉT: |  |  |  |  |
| 76 | Cọc tiếp địa L63x63x6; L=2,5m |  | 4,0000 | cái |  |
| 77 | Gia công kim thu sét, dài 1m |  | 4,0000 | cái |  |
| 78 | Lắp đặt kim thu sét, dài 1m |  | 4,0000 | cái |  |
| 79 | Sơn chống rỉ vào kết cấu thép |  | 10,0000 | kg |  |
| 80 | Que hàn |  | 4,0000 | kg |  |
| 81 | Hồ lô cắm kim thu sét |  | 4,0000 | cái |  |
| 82 | Kéo rải dây thép chống sét theo tường, cột và mái nhà, d=10mm |  | 220,0000 | m |  |
| 83 | Cọc liên kết V3 |  | 45,0000 | cái |  |
| 84 | Kẹp tiếp địa-kiểm tra |  | 4,0000 | cái |  |
| 85 | Lô ốc vít |  | 4,0000 | lô |  |
| 86 | Đào đất đặt đường ống, đường cáp có mở mái taluy, đất C2 |  | 13,1200 | m3 |  |
| 87 | Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,90 |  | 0,1312 | 100m3 |  |
|  | CẤP NƯỚC: |  |  |  |  |
| 88 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, dài 6m, ĐK 32mm |  | 0,8000 | 100m |  |
| 89 | Ống UPVC D27 |  | 0,3000 | 100m |  |
| 90 | Ống UPVC D21 |  | 0,8000 | 100m |  |
| 91 | Van D34 |  | 3,0000 | cái |  |
| 92 | Van D27 |  | 2,0000 | cái |  |
| 93 | Van D21 |  | 3,0000 | cái |  |
| 94 | Van phao D27 |  | 1,0000 | cái |  |
| 95 | Tê UPVC D34x21 |  | 5,0000 | cái |  |
| 96 | Tê UPVC D27x27 |  | 12,0000 | cái |  |
| 97 | Tê UPVC D21x21 |  | 6,0000 | cái |  |
| 98 | Cút UPVC D34 |  | 8,0000 | cái |  |
| 99 | Cút UPVC D27 |  | 12,0000 | cái |  |
| 100 | Cút ren trong D21 |  | 20,0000 | cái |  |
| 101 | Côn nhựa UPVC D34x27 |  | 8,0000 | cái |  |
| 102 | Côn nhựa UPVC D34x21 |  | 6,0000 | cái |  |
| 103 | Lắp đặt bể nước Inox 2m3 |  | 1,0000 | bể |  |
| 104 | Nút bịt ren D21 |  | 16,0000 | cái |  |
| 105 | Rắc co D34 |  | 4,0000 | cái |  |
| 106 | Rắc co D27 |  | 6,0000 | cái |  |
|  | THIẾT BỊ: |  |  |  |  |
| 107 | Máy bơm nước |  | 1,0000 | cái |  |
| 108 | Lắp đặt xí bệt + vòi xịt |  | 3,0000 | bộ |  |
| 109 | Lắp đặt chậu rửa 1 vòi-gắn tường |  | 3,0000 | bộ |  |
| 110 | Lắp đặt gương soi |  | 3,0000 | cái |  |
| 111 | Ống PVC D110 |  | 0,9000 | 100m |  |
| 112 | Ống PVC D90 |  | 1,2000 | 100m |  |
| 113 | Ống PVC D60 |  | 0,4000 | 100m |  |
| 114 | Ống PVC D34 |  | 0,2000 | 100m |  |
| 115 | Phêu thu nước mưa D125 |  | 8,0000 | cái |  |
| 116 | Phêu thu nước bẩn D90 |  | 3,0000 | cái |  |
| 117 | Cút đúc 135 độ D110 |  | 10,0000 | cái |  |
| 118 | Cút đúc 135 độ D90 |  | 20,0000 | cái |  |
| 119 | Tê kiểm tra D110x110 |  | 2,0000 | cái |  |
| 120 | Tê kiểm tra D90x90 |  | 2,0000 | cái |  |
| 121 | Nút bịt D110 |  | 6,0000 | cái |  |
| 122 | Nút bịt D90 |  | 4,0000 | cái |  |
| 123 | Nút bịt D60 |  | 2,0000 | cái |  |
| 124 | Tê nhựa 45 độ D110x110 |  | 2,0000 | cái |  |
| 125 | Tê nhựa 45 độ D90x90 |  | 2,0000 | cái |  |
| 126 | Tê nhựa 45 độ D90x60 |  | 2,0000 | cái |  |
| 127 | Tê nhựa 45 độ D110x60 |  | 4,0000 | cái |  |
| 128 | Côn thu nhựa 45 độ D90x34 |  | 2,0000 | cái |  |
| 129 | Côn thu nhựa 45 độ D110x60 |  | 4,0000 | cái |  |
| 130 | Côn thu nhựa 45 độ D110x90 |  | 10,0000 | cái |  |
| 131 | Côn thu nhựa 45 độ D60x42 |  | 2,0000 | cái |  |

Ghi chú:

- Đối với Hạng mục chung, nhà thầu phải dẫn giải căn cứ pháp lý, tính toán cụ thể chi phí đối với từng khoản mục trong đơn giá dự thầu của mình làm cơ sở chấm xét thầu.

- Nhà thầu phải chào giá trọn gói cho mỗi hạng mục công việc. Tổng giá của tất cả các hạng mục công việc sẽ là giá dự thầu.

- Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định và chi phí dự phòng. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

- Chi phí dự phòng bao gồm: chi phí dự phòng trượt giá, chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính (nếu có). Đối với chi phí dự phòng: nhà thầu phải tính toán và phân bổ chi phí dự phòng vào trong giá dự thầu; không tách riêng phần chi phí dự phòng mà nhà thầu đã phân bổ trong giá dự thầu để xem xét, đánh giá trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu về tài chính, thương mại; Chi phí dự phòng chỉ được sử dụng trong quá trình thi công xây dựng khi hạng mục xây dựng có phát sinh ngoài khối lượng mời thầu, ngoài khối lượng bản vẽ thiết kết được duyệt và được các đơn vị liên quan xác nhận phù hợp với thực tế.

- Giá dự thầu phải bao gồm các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá, chi phí phát sinh khối lượng có thể sảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm tất cả chi phí cho các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) và chi phí dự phòng. Nhà thầu phải tính toán các chi phí nêu trên và phân bổ vào trong giá dự thầu.

- Trường hợp nhà thầu phát hiện thấy khối lượng mời thầu thiếu hoặc thừa so với tập bản vẽ thì nhà thầu phải thông báo ngay cho bên mời thầu bằng văn bản trước thời điểm đóng thầu, đồng thời, nhà thầu chào khối lượng chênh lệch bằng bảng chào riêng mà không được tính vào bảng khối lượng mời thầu. Bên mời thầu sẽ xem xét bảng chào riêng của nhà thầu theo quy định.