## CSN LNam_SD
BẢNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG MỜI THẦU
Gói thầu số 1: Xây lắp
Công trình: Xây dựng các TBA công suất nhỏ khu vực các huyện Lục Nam, Sơn Động, Yên Thế năm 2019
* Thứ tự Hạng Mục | * STT công việc | *Mô tả công việc mời thầu | *Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | *Khối lượng mời thầu | *Đơn vị tính | Ghi chú
A |  | BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH
| 1 | Bảo hiểm công trình | Chương V HSMT | 1 | Công trình
B |  | Xây dựng mới phần TBA
| 1 | Lắp MBA ≤100kVA-35(22)/0,4kV | Chương V HSMT | 20 | Máy | Thiết bị A cấp
| 2 | Lắp MBA ≤180kVA-35(22)/0,4kV | Chương V HSMT | 5 | Máy | Thiết bị A cấp
| 3 | Lắp tủ điện hạ thế 0,4kV | Chương V HSMT | 25 | Cái | Thiết bị A cấp
| 4 | Chống sét van 35kV | Chương V HSMT | 21 | Bộ
| 5 | Chống sét van 22kV | Chương V HSMT | 4 | Bộ
| 6 | Thí nghiệm chống sét van, điện áp 22-35kV | Chương V HSMT | 75 | Cái
| 7 | Móng cột MT - 4 (đào máy) | Chương V HSMT | 9 | Móng
| 8 | Móng cột MT - 5 (đào máy) | Chương V HSMT | 6 | Móng
| 9 | Móng cột MTK- 2 (đào máy) | Chương V HSMT | 2 | Móng
| 10 | Cột BTLT PC.I-12-190-10 | Chương V HSMT | 8 | Cột
| 11 | Cột BTLT PC.I-14-190-13 | Chương V HSMT | 9 | Cột
| 12 | Cột BTLT PC.I-16-190-13 | Chương V HSMT | 2 | Cột
| 13 | Tiếp điạ trạm TĐ.TBA | Chương V HSMT | 25 | Bộ
| 14 | Thí nghiệm tiếp địa trạm biến áp | Chương V HSMT | 25 | HT
| 15 | Cầu chì tự rơi 24KV FCO-22 | Chương V HSMT | 4 | Bộ
| 16 | Cầu chì tự rơi 35KV FCO-35 | Chương V HSMT | 21 | Bộ
| 17 | Thí nghiệm cầu chì tự rơi <35kV | Chương V HSMT | 25 | Bộ
| 18 | Lắp đặt dây dẫn AC70/11-XLPE/HDPE-24kV 2,5mm | Chương V HSMT | 114 | m | Vật tư A cấp
| 19 | Lắp đặt dây dẫn AC70/11-XLPE/HDPE-35kV 4,3mm | Chương V HSMT | 567 | m | Vật tư A cấp
| 20 | Lắp đặt cáp tổng hạ thế Cu/XLPE/PVC-0,6kV- đơn fa-1x150 | Chương V HSMT | 83 | m | Vật tư A cấp
| 21 | Lắp đặt cáp tổng hạ thế Cu/XLPE/PVC-0,6kV- đơn fa-1x95 | Chương V HSMT | 355 | m | Vật tư A cấp
| 22 | Lắp đặt cáp tổng hạ thế Cu/XLPE/PVC-0,6kV- đơn fa-1x50 | Chương V HSMT | 100 | m | Vật tư A cấp
| 23 | Lắp đặt cáp đồng bọc nhiều sợi M35 | Chương V HSMT | 225 | m | Vật tư A cấp
| 24 | Lắp đặt cáp đồng bọc nhiều sợi M70 | Chương V HSMT | 125 | m | Vật tư A cấp
| 25 | Sứ gốm 22KV + ty | Chương V HSMT | 52 | Quả
| 26 | Sứ gốm 35KV + ty | Chương V HSMT | 299 | Quả
| 27 | Thí nghiệm sứ gốm 22kV; 35kV | Chương V HSMT | 351 | Quả
| 28 | Chuỗi sứ néo Polymer 35KV cả PK (2 bộ Móc treo chữ U MT-7; 1 bộ Mắt nối trung gian NG-7; 1 bộ Khóa néo hợp kim nhôm (3 gu dông) N-3) | Chương V HSMT | 18 | Chuỗi
| 29 | Chuỗi sứ đỡ Polymer 35KV cả PK (2 bộ móc treo chữ U MT-7; 1cái mắt nối trung gian NG-7; 1 bộ khóa đỡ hợp kim nhôm (2 gu dông) Đ-4) | Chương V HSMT | 3 | Chuỗi
| 30 | Thí nghiệm cách điện treo đã lắp thành chuỗi | Chương V HSMT | 21 | Chuỗi
| 31 | Đầu cốt đồng M35 | Chương V HSMT | 300 | Cái
| 32 | Đầu cốt đồng M50 | Chương V HSMT | 40 | Cái
| 33 | Đầu cốt đồng M70 | Chương V HSMT | 50 | Cái
| 34 | Đầu cốt đồng M95 | Chương V HSMT | 130 | Cái
| 35 | Đầu cốt đồng M150 | Chương V HSMT | 30 | Cái
| 36 | Đầu cốt đồng nhôm AM70 | Chương V HSMT | 375 | Cái
| 37 | Ghíp nhôm 3BL 25-150 (hàng đùn) | Chương V HSMT | 300 | Cái
| 38 | Kẹp quai cho dây AC25-70mm2 | Chương V HSMT | 75 | Bộ
| 39 | Kẹp hotline cho dây AC25-70mm2 | Chương V HSMT | 75 | Bộ
| 40 | Xà đón dây đầu trạm: XĐT-1T | Chương V HSMT | 12 | Bộ
| 41 | Xà trung gian: XTG1-1T | Chương V HSMT | 24 | Bộ
| 42 | Xà cầu chì tự rơi và chống sét van: XSI&CSV-1T | Chương V HSMT | 21 | Bộ
| 43 | Xà trung gian: XTG2-1T | Chương V HSMT | 21 | Bộ
| 44 | Giá đỡ máy biến áp: GĐMBA-1T | Chương V HSMT | 25 | Bộ
| 45 | Ghế thao tác: GTT-1T | Chương V HSMT | 25 | Bộ
| 46 | Thang sắt: TT-TBA-1T | Chương V HSMT | 25 | Bộ
| 47 | Giá đỡ tủ hạ thế: GĐT-1T | Chương V HSMT | 25 | Bộ
| 48 | Giá đỡ cáp tổng hạ thế: GĐC-1T | Chương V HSMT | 25 | Bộ
| 49 | Xà phụ đỡ lèo 1 pha: XP-1 | Chương V HSMT | 7 | Bộ
| 50 | Xà phụ đỡ lèo 2 pha lệch: XP-2L | Chương V HSMT | 4 | Bộ
| 51 | Xà néo: XNII-3,0 | Chương V HSMT | 1 | Bộ
| 52 | Xà đỡ treo, 1 cột tròn: XĐT35-1T | Chương V HSMT | 1 | Bộ
| 53 | Xà néo kép 3 pha nằm ngang: XN35-2Tk | Chương V HSMT | 2 | Bộ
| 54 | Gông cột GC-1(2,3) | Chương V HSMT | 2 | Bộ
| 55 | Xà trung gian: XTG1-2T | Chương V HSMT | 4 | Bộ
| 56 | Xà cầu chì tự rơi và chống sét van: XSI&CSV-2T | Chương V HSMT | 4 | Bộ
| 57 | Xà trung gian: XTG2-2T | Chương V HSMT | 4 | Bộ
| 58 | Chụp cầu chì tự rơi FCO | Chương V HSMT | 75 | Cái
| 59 | Chụp CSV | Chương V HSMT | 75 | Cái
| 60 | Chụp cực MBA (phía cao thế) | Chương V HSMT | 75 | Cái
| 61 | Chụp cực MBA (phía hạ thế) | Chương V HSMT | 100 | Cái
| 62 | Biển tên trạm biến áp | Chương V HSMT | 25 | Cái
| 63 | Biển báo an toàn | Chương V HSMT | 25 | Cái
| 64 | Ống nhựa HDPE 105/80 | Chương V HSMT | 100 | m
| 65 | Ống nhựa HDPE 65/50 | Chương V HSMT | 300 | m
C |  | Phần thu hồi TBA
| 1 | Thu hồi cột BTLT 12m | Chương V HSMT | 1 | Cột
| 2 | Thu hồi các bộ xà néo | Chương V HSMT | 1 | Bộ
| 3 | Thu hồi chuỗi néo 35kV | Chương V HSMT | 6 | Chuỗi
D |  | Phần đường dây trung thế
| 1 | Móng cột MT - 3 (đào thủ công) | Chương V HSMT | 1 | Móng
| 2 | Móng cột MTK- 2 (đào thủ công) | Chương V HSMT | 2 | Móng
| 3 | Cột bê tông li tâm 12m PC.I-12-190-7,2 dựng thủ công | Chương V HSMT | 1 | Cột
| 4 | Cột bê tông li tâm 12m PC.I-12-190-10,0 dựng thủ công | Chương V HSMT | 4 | Cột
| 5 | Tiếp địa đường dây : RC-4 | Chương V HSMT | 3 | Bộ
| 6 | Thí nghiệm tiếp địa đường dây : RC-4 | Chương V HSMT | 3 | 1 vị trí
| 7 | Cầu dao cách ly 1pha 35kV- 630A lắp trên xà thao tác bằng sào | Chương V HSMT | 1 | Bộ
| 8 | Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng cơ khí, điện áp ≤35kV 3 pha | Chương V HSMT | 1 | Bộ
| 9 | Rải dây, lấy độ võng dây AC70/11 | Chương V HSMT | 1644 | m | Vật tư A cấp
| 10 | Sứ gốm 35KV + ty | Chương V HSMT | 65 | Quả
| 11 | Thí nghiệm sứ gốm 35 kV | Chương V HSMT | 65 | Quả
| 12 | Chuỗi sứ néo Polymer 35KV cả PK (2 bộ móc treo chữ U MT-7; 1cái mắt nối trung gian NG-7; 1 bộ Khóa néo hợp kim nhôm (3 gu dông) N-3) | Chương V HSMT | 12 | Chuỗi
| 13 | Thí nghiệm cách điện treo đã lắp thành chuỗi | Chương V HSMT | 12 | Chuỗi
| 14 | Kẹp cáp nhôm 50x240 hàng đùn 3BL | Chương V HSMT | 228 | Cái
| 15 | Đầu cốt đồng nhôm AM70 | Chương V HSMT | 12 | Bộ
| 16 | Xà phụ 1: XP-1 | Chương V HSMT | 2 | Bộ
| 17 | Xà cầu dao cách ly 1 pha trên cột đơn: XCD-1 | Chương V HSMT | 1 | Bộ
| 18 | Xà néo 3 pha tam giác kép dọc 35kV: XN∆35-2Tđ | Chương V HSMT | 1 | Bộ
| 19 | Xà đỡ tam giác 35kV: XĐ∆35-1T | Chương V HSMT | 1 | Bộ
| 20 | Xà rẽ 35kV, sứ đứng, 1 cột tròn: XRL35-1T | Chương V HSMT | 10 | Bộ
| 21 | Xà rẽ 22kV, sứ đứng, 1 cột tròn: XRL22-1T | Chương V HSMT | 1 | Bộ
| 22 | Chụp cột: CH-2,5m | Chương V HSMT | 5 | Bộ
E |  | Phần xây dựng mới ĐZ hạ áp
| 1 | Móng cột vuông đơn MH-3 (đào thủ công) | Chương V HSMT | 96 | Móng
| 2 | Móng cột vuông đơn MH-3 (đào máy) | Chương V HSMT | 100 | Móng
| 3 | Móng cột vuông đúp MĐH-3 (đào thủ công) | Chương V HSMT | 34 | Móng
| 4 | Móng cột vuông đúp MĐH-3 (đào máy) | Chương V HSMT | 30 | Móng
| 5 | Móng cột li tâm đơn MLT-3 (đào máy) | Chương V HSMT | 17 | Móng
| 6 | Móng cột li tâm đơn MĐLT-2 (đào máy) | Chương V HSMT | 2 | Móng
| 7 | Phá dỡ bê tông mặt đường | Chương V HSMT | 4 | m3
| 8 | Cột bê tông H-7,5B dựng thủ công | Chương V HSMT | 164 | Cột
| 9 | Cột bê tông H-7,5B dựng thủ công kết hợp máy | Chương V HSMT | 160 | Cột
| 10 | Cột BTLT PC.I-8,5-190-4,3 dựng thủ công kết hợp máy | Chương V HSMT | 21 | Cột
| 11 | Tiếp địa lặp lại RLL-7,5 | Chương V HSMT | 41 | Bộ
| 12 | Tiếp địa lặp lại RLL-LT | Chương V HSMT | 3 | Bộ
| 13 | Thí nghiệm tiếp địa đường dây | Chương V HSMT | 44 | 1 vị trí
| 14 | Kéo rải cáp vặn xoắn 4x50m2 | Chương V HSMT | 8534 | m | Vật tư A cấp
| 15 | Kéo rải cáp vặn xoắn 4x70mm2 | Chương V HSMT | 8335 | m | Vật tư A cấp
| 16 | Kéo rải cáp vặn xoắn 4x95mm2 | Chương V HSMT | 12571 | m | Vật tư A cấp
| 17 | Lắp đặt cáp nhôm ABC - 2x25 đấu nối lại hòm công tơ 1 pha | Chương V HSMT | 664 | m | Vật tư A cấp
| 18 | Lắp đặt cáp nhôm ABC - 4x25 đấu nối lại hòm công tơ 3 pha | Chương V HSMT | 128 | m | Vật tư A cấp
| 19 | Cổ dề ôm cột: CDT-Đ | Chương V HSMT | 89 | Bộ
| 20 | Cổ dề ôm cột: CDT-KN | Chương V HSMT | 5 | Bộ
| 21 | Cổ dề ôm cột: CDV-Đ | Chương V HSMT | 511 | Bộ
| 22 | Cổ dề ôm cột: CDV-KN | Chương V HSMT | 102 | Bộ
| 23 | Cổ dề ôm cột: CDV-KD | Chương V HSMT | 43 | Bộ
| 24 | Ống nhựa cứng PVC125 | Chương V HSMT | 24 | m
| 25 | Ghíp nối hạ áp IPC 25-120 (Ghíp bọc đôi 25-120 2BL 6 cầu răng dày 2mm) | Chương V HSMT | 1198 | Bộ
| 26 | Ghíp nhôm 3BL 25-150 (hàng đùn) | Chương V HSMT | 349 | Bộ
| 27 | Kẹp siết loại 4x50-95 (mạ kẽm nhúng nóng) | Chương V HSMT | 1549 | Bộ
| 28 | Đầu cốt đồng nhôm AM50 | Chương V HSMT | 12 | Cái
| 29 | Đầu cốt đồng nhôm AM70 | Chương V HSMT | 96 | Cái
| 30 | Đầu cốt đồng nhôm AM95 | Chương V HSMT | 120 | Cái
| 31 | Nắp bịt đầu cáp | Chương V HSMT | 292 | Cái
F |  | Phần thi công tận dụng lại ĐZ hạ thế
| 1 | Di chuyển hòm hộp công tơ 1 pha: H1-DC | Chương V HSMT | 13 | Cái
| 2 | Di chuyển hòm hộp công tơ 1 pha: H2-DC | Chương V HSMT | 36 | Cái
| 3 | Di chuyển hòm hộp công tơ 3 pha: H3fa-DC | Chương V HSMT | 34 | Cái
| 4 | Di chuyển hòm hộp công tơ 1 pha: H4-DC (đai thép cột đơn) | Chương V HSMT | 4 | Cái
| 5 | Di chuyển hòm hộp công tơ 1 pha: H4-DC (đai thép cột kép) | Chương V HSMT | 12 | Cái
G |  | Phần tháo dỡ thu hồi
| 1 | Cột bê tông tự đổ | Chương V HSMT | 34 | Cột
| 2 | Hạ cột vuông H6,5m | Chương V HSMT | 10 | Cột
| 3 | Thu hồi các bộ xà đỡ | Chương V HSMT | 237 | Bộ
| 4 | Hạ dây A25, AV25 bằng thủ công, độ cao <10m | Chương V HSMT | 3311 | m
| 5 | Hạ dây A35, AV35 bằng thủ công, độ cao <10m | Chương V HSMT | 15856 | m
| 6 | Hạ dây A50, AV50 bằng thủ công, độ cao <10m | Chương V HSMT | 24681 | m
| 7 | Tháo hạ cáp vặn xoắn 2x25mm2 | Chương V HSMT | 2019 | m
| 8 | Tháo hạ cáp vặn xoắn 2x35mm2 | Chương V HSMT | 108 | m
| 9 | Tháo hạ cáp vặn xoắn 4x25mm2 | Chương V HSMT | 1335 | m
| 10 | Tháo hạ cáp vặn xoắn 4x35mm2 | Chương V HSMT | 4203 | m

## TU -DT (2) (hidden)
* Thứ tự Hạng Mục | * STT công việc | *Mô tả công việc mời thầu | *Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | *Khối lượng mời thầu | *Đơn vị tính
A |  | BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH
| 1 | Bảo hiểm công trình | Chương V HSMT | 1 | Công trình
B |  | Lắp mới thiết bị khu vực: TP Bắc Giang, Yên Dũng, Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang
| 1 | Tháo, lắp chống sét van <=35kV | Bộ | 1 | máy
| 2 | Lắp tụ điện trung thế 22-35kV 100kVAr | Bình | 30 | máy
| 3 | Lắp chống sét van <=35kV | Bộ | 9 | máy
| 4 | Chi phí bốc dỡ, vận chuyển ngắn TB mới cự ly 100 m | CP | 1 | máy
| 5 | Ca xe 2 tấn chở TB điều chuyển đến vị trí lắp mới | Ca | 1 | máy
| 6 | Chi phí vận chuyển TB mới từ kho PCBG đến công trình (ca xe 2 tấn) | Ca | 2 | tủ
| 7 | Chi phí bốc thiết bị mới lên xuống xe | TB | 1 | tủ
C |  | PHẦN THU HỒI (áp dụng ĐM 4970)
| 1 | Tháo CSV<=35kV | Bộ | 1 | máy
| 2 | Tháo tụ điện 22,13-100kVAr | Bình | 3 | máy
| 3 | Tháo tụ điện 19,9kV-50kVAr | Bình | 6 | máy
| 4 | Chi phí bốc dỡ, vận chuyển ngắn TB thu hồi cự ly 100 m | CP | 1 | máy
| 5 | Chi phí vận chuyển đường dài TB thu hồi (ca xe tải 2T) | Ca | 1 | máy
| 6 | Chi phí bốc TB thu hồi lên xuống xe | TB | 1 | máy
D |  | Xây dựng đường dây trung thế khu vực: TP Bắc Giang, Yên Dũng, Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang
| 1 | Dây nối tiếp địa dọc cột F10-8m | Bộ | 4 | bộ
| 2 | Dây nối tiếp địa dọc cột F10-10m | Bộ | 2 | bộ
| 3 | Dây nối tiếp địa dọc cột F10-12m | Bộ | 1 | bộ
| 4 | Dây nối tiếp địa dọc cột F10-14m | Bộ | 2 | bộ
| 5 | Dây nối tiếp địa số 1 | Bộ | 5 | bộ
| 6 | Tiếp địa T4C -1,5 | Bộ | 9 | m
| 7 | Thang trèo 3m | Bộ | 1 | m
| 8 | Thang trèo 2,5m | Bộ | 4 | m
| 9 | Thang trèo 2m | Bộ | 4 | thanh
| 10 | Ghế cách điện cột đơn | Bộ | 8 | bộ
| 11 | Giá đỡ tụ 35kV loại 3 bình | Bộ | 6 | bộ/3 cái
| 12 | Giá đỡ tụ 22kV loại 3 bình | Bộ | 3 | bộ
| 13 | Xà XFCO-35 | Bộ | 5 | bộ
| 14 | Xà XFCO-22 | Bộ | 3 | m
| 15 | Xà XTG+CSVF-35 | Bộ | 5 | m
| 16 | Xà XTG+CSVF-22 | Bộ | 3 | m
| 17 | Xà phụ XP1F-35(22) | Bộ | 7 | m
| 18 | Biển báo cấm trèo (Phản quang) | Cái | 10 | m
| 19 | Biển báo tên CC (Phản quang) | Cái | 10 | m
| 20 | Lắp nắp chụp Silicol chống sét van (những vị trí lắp bổ sung) | Bộ | 15 | m
| 21 | PHẦN DÂY DẪN |  |  | m
| 22 | Lắp Cáp Cu/PVC 1x35mm2 đấu nối thiết bị | m | 33 | Kg
| 23 | Lắp Cáp Cu/PVC 1x50mm2 đấu nối thiết bị | m | 117 | cái
| 24 | Lắp dây nhôm lõi thép TD<= 95mm2 xuống TB | m | 144 | bộ/6 cái
| 25 | PHẦN SỨ |  |  | cái
| 26 | Lắp sứ RE 24kV+ty -CD600 trên cột tròn | Quả | 23 | cái
| 27 | Lắp sứ PI-45 + ty trên cột tròn | Quả | 60 | bình
| 28 | PHẦN PHỤ KIỆN |  |  | m
| 29 | Lắp cầu chị tự rơi FCO- 24-35kV-100A | Bộ | 23 | m
| 30 | Ép đầu cốt tiết diện <=50mm | Đầu | 108 | m
| 31 | Ép đầu cốt tiết diện <=70mm | Đầu | 24 | m
| 32 | VẬN CHUYỂN, BỐC XẾP, BỐC DỠ, VC NGẮN |  |  | m
| 33 | Chi phí bốc VT lên xuống xe | VT | 1 | m
| 34 | Chi phí bốc dỡ, vận chuyển ngắn cự ly ngang tuyến 100 m | CP | 1 | m
| 35 | Chi phí chở vật tư mua mới (ca xe 2 tấn) | Ca | 4 | quả
| 36 | PHẦN THU HỒI, LẮP LẠI (áp dụng ĐM 228) |  |  | quả
| 37 | PHẦN THÁO THU HỒI |  |  | đầu
| 38 | Tháo dây nhôm lõi thép TD<= 95mm2 xuống TB | m | 12 | đầu
| 39 | Tháo XFCO+CSV, XTG | Bộ | 2 | đầu
| 40 | Tháo ghế TT, giá đỡ tụ điện | Bộ | 3 | đầu
| 41 | Tháo sứ PI-45 trên cột tròn | Quả | 12 | đầu
| 42 | Tháo FCO 35kV | Bộ | 13 | đầu
| 43 | Chi phí bốc dỡ, vận chuyển ngắn VTTH cự ly 100 m | CP | 1 | đầu
| 44 | Chi phí bốc VTTH lên xuống xe | VT | 1 | đầu
| 45 | Chi phí VC VTTHT về kho PCBG (ca xe 2 tấn) | Ca | 2 | đầu
| 46 | PHẦN THÁO, LẮP LẠI |  |  | đầu
| 47 | Tháo, lắp lại sứ PI-45 trên cột tròn | Quả | 12 | đầu
| 48 | Tháo, lắp lại xà FCO+CSV35, XTG-35, XTG-22, thang | Bộ | 2 | đầu
| 49 | Tháo, lắp lại giá đỡ tụ, ghế TT | Bộ | 2 | cái
| 50 | Tháo, lắp lại xà phụ XP1F-35(22) | Bộ | 1 | cái
| 51 | Tháo, lắp lại dây tiếp địa ngọn cột số 1 | Bộ | 1 | cái
| 52 | Tháo, lắp cáp đồng tiết diện <=95mm2 | m | 11.5 | cái
| 53 | Tháo,lắp dây nhôm lõi thép TD<= 95mm2 xuống TB | m | 8 | cái
| 54 | Tháo, lắp lại FCO (22)35kV | Bộ | 1 | cái
|  | Tiếp địa T4C -1,5 (đào thủ công) | Vị trí | 9
PHẦN DÂY, CÁP ĐIỆN
|  | Dây ACKP 70/11mm2 (Đấu dây xuống TB) | m | 144
|  | Lắp Cáp Cu/PVC 1x35mm2 đấu nối thiết bị | m | 33
|  | Lắp Cáp Cu/PVC 1x50mm2 đấu nối thiết bị | m | 117
PHẦN SỨ
|  | Sứ RE 24kV + ty - CD600 | Quả | 23
|  | Sứ PI-45 + ty | Quả | 60
PHẦN LBFCO
|  | Cầu chị tự rơi FCO- 24kV-100A | Bộ | 9
|  | Cầu chị tự rơi FCO- 35kV-100A | Bộ | 14
|  | Dây chảy cầu chì tự rơi 10A | Cái | 39
|  | Dây chảy cầu chì tự rơi 16A | Cái | 24
|  | Dây chảy cầu chì tự rơi 20A | Cái | 6
|  | Dây chảy cầu chì tự rơi 31,5A | Cái | 3
PHẦN PHỤ KIỆN
|  | Đầu cốt đồng M50 | Đầu | 108
|  | Đầu cốt đồng nhôm AM70 | Đầu | 24
|  | Ghíp nhôm 3 bu lông A50-240 | Cái | 36
|  | Nắp chụp silicol chống sét van (cả lắp BS) | Bộ/3 cái | 24
I.1 Vật liệu Đường dây trung thế
|  | Đo tiếp địa đường dây | Vị trí | 9
|  | Cáp 1 ruột <1000V (TN cho cả vùng 4) | Sợi | 2
|  | Dây AC trần (TN cho cả vùng 4) | Sợi | 1
|  | Cầu chì tự rơi <35kV | Bộ | 23
|  | Sứ đứng | Quả | 83
II. PHẦN THIẾT BỊ
II.1 Thiết bị đường dây trung thế
|  | Tụ điện điện áp >1000V | Bình | 1
|  | Tụ điện điện áp >1000V | Bình | 20
|  | Chống sét van 1 pha 22-35kV | Quả | 1
|  | Chống sét van 1 pha 22-35kV | Quả | 26
F |  | Lắp mới thiết bị khu vực: Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động; Yên Thế | Chương V HSMT
| 1 | Tháo, lắp lại chống sét van <=35kV | Bộ | 2 | máy
| 2 | Tháo và lắp lại tụ điện 22,13-200kVAr | Bộ | 3 | máy
| 3 | Tháo và lắp lại tụ điện 13,28-100kVAr | Bộ | 3 | máy
| 4 | Tháo và lắp lại dao cắt tụ 3 pha =35kV | Bộ | 1 | máy
| 5 | Tháo, lắp lại TU cấp nguồn 1 pha 35kV | Quả | 1 | tủ
| 6 | Tháo, lắp lại TI 22(35)kV | Quả | 1 | tủ
| 7 | Tháo và lắp lại tủ điều khiển | Tủ | 1 | tủ
| 8 | Lắp tụ điện trung thế 22-35kV 100kVAr | Bình | 3 | bộ/3 cái
G |  | Lắp chống sét van <=35kV | Bộ | 1
| 1 | Chi phí bốc dỡ, vận chuyển ngắn TB mới cự ly 100 m | CP | 1 | máy
| 2 | Ca xe 2 tấn chở TB điều chuyển đến vị trí lắp mới | Ca | 1 | máy
| 3 | Chi phí vận chuyển TB mới từ kho PCBG đến công trình (ca xe 2 tấn) | Ca | 2 | máy
| 4 | Chi phí bốc thiết bị mới lên xuống xe | TB | 1 | máy
| 5 | PHẦN THU HỒI (áp dụng ĐM 4970) |  |  | máy
| 6 | Tháo CSV<=35kV | Bộ | 1 | máy
| 7 | Tháo tụ điện 19,9kV-50kVAr | Bình | 6 | máy
| 8 | Chi phí bốc dỡ, vận chuyển ngắn TB thu hồi cự ly 100 m | CP | 1 | bộ/3 cái
| 9 | Chi phí vận chuyển đường dài TB thu hồi (ca xe tải 2T) | Ca | 1 | tủ
|  | Chi phí bốc TB thu hồi lên xuống xe | TB | 0.5
Xây dựng đường dây trung thế khu vực: Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động; Yên Thế
| 1 | Dây nối tiếp địa dọc cột F10-12m | Bộ | 2 | bộ
| 2 | Dây nối tiếp địa dọc cột F10-14m | Bộ | 1 | bộ
| 3 | Dây nối tiếp địa số 1 | Bộ | 2 | bộ
| 4 | Tiếp địa T8C -1,5 | Bộ | 1 | bộ
| 5 | Tiếp địa T4C -1,5 | Bộ | 1 | m
| 6 | Thang trèo 3m | Bộ | 1 | m
| 7 | Ghế cách điện cột đơn | Bộ | 1 | m
| 8 | Giá đỡ tụ điện 35kV loại 3 bình | Bộ | 1 | thanh
| 9 | Xà XFCO-35 | Bộ | 1 | bộ
| 10 | Xà XTG+CSVF-35 | Bộ | 1 | bộ
| 11 | Xà phụ XP1F-35(22) | Bộ | 5 | bộ
| 12 | Biển báo cấm trèo (Phản quang) | Cái | 1 | bộ
| 13 | Biển báo tên CC (Phản quang) | Cái | 1 | m
| 14 | Lắp nắp chụp silicol chống sét van (những vị trí lắp bổ sung) | Bộ | 2 | m
| 15 | PHẦN DÂY DẪN |  |  | m
| 16 | Lắp Cáp Cu/PVC 1x50mm2 đấu nối thiết bị | m | 2.5 | m
| 17 | Lắp dây nhôm lõi thép TD<= 95mm2 xuống TB | m | 18 | m
| 18 | PHẦN SỨ |  |  | m
| 19 | Lắp sứ PI-45 + ty trên cột tròn | Quả | 15 | m
| 20 | PHẦN PHỤ KIỆN |  |  | m
| 21 | Lắp cầu chị tự rơi FCO- 24-35kV-100A | Bộ | 1 | Kg
| 22 | Ép đầu cốt tiết diện <=50mm | Đầu | 12 | cái
| 23 | Ép đầu cốt tiết diện <=70mm | Đầu | 3 | bộ
| 24 | VẬN CHUYỂN, BỐC XẾP, BỐC DỠ, VC NGẮN |  |  | cái
| 25 | Chi phí bốc VT lên xuống xe | VT | 1 | cái
| 26 | Chi phí bốc dỡ, vận chuyển ngắn cự ly ngang tuyến 100 m | CP | 1 | bình
| 27 | Chi phí chở vật tư mua mới (ca xe 2 tấn) | Ca | 2 | m
| 28 | PHẦN THU HỒI, LẮP LẠI (áp dụng ĐM 228) |  |  | m
| 29 | PHẦN THÁO THU HỒI |  |  | m
| 30 | Tháo cáp đồng tiết diện <=95mm2 | m | 10.2 | m
| 31 | Tháo dây nhôm lõi thép TD<= 95mm2 xuống TB | m | 12 | m
| 32 | Tháo XFCO+CSV, XTG | Bộ | 2 | m
| 33 | Tháo ghế TT, giá đỡ tụ điện | Bộ | 2 | m
| 34 | Tháo sứ PI-45 trên cột tròn | Quả | 11 | đầu
| 35 | Tháo FCO 35kV | Bộ | 1 | đầu
| 36 | Chi phí bốc dỡ, vận chuyển ngắn VTTH cự ly 100 m | CP | 1 | đầu
| 37 | Chi phí bốc VTTH lên xuống xe | VT | 1 | đầu
| 38 | Chi phí VC VTTHT về kho PCBG (ca xe 2 tấn) | Ca | 0.5 | đầu
| 39 | PHẦN THÁO, LẮP LẠI |  |  | đầu
| 40 | Tháo, lắp lại sứ đứng 22kV trên cột tròn | Quả | 11 | đầu
| 41 | Tháo, lắp lại sứ PI-45 trên cột tròn | Quả | 8 | đầu
| 42 | Tháo, lắp lại sứ đứng 35kV trên cột tròn | Quả | 3 | đầu
| 43 | Tháo, lắp lại xà FCO+CSV35, FCO+CSV22, XTG-35, XTG-22, thang trèo | Bộ | 6 | đầu
| 44 | Tháo, lắp lại giá đỡ tụ, ghế TT | Bộ | 4 | cái
| 45 | Tháo, lắp lại dây tiếp địa dọc cột F12-12m (cả dây tiếp địa ngọn cột số 1) | Bộ | 4 | cái
| 46 | Tháo, lắp cáp đồng tiết diện <=95mm2 | m | 23 | cái
| 47 | Tháo,lắp dây nhôm lõi thép TD<= 95mm2 xuống TB | m | 16 | cái
| 48 | Tháo, lắp lại FCO (22)35kV | Bộ | 2 | cái
| 49 | Ca xe 2 tấn chở VT điều chuyển đến vị trí lắp mới |  | 1 | cái
I. PHẦN VẬT LIỆU
I.1 Vật liệu Đường dây trung thế
|  | Đo tiếp địa đường dây | Vị trí | 2
|  | Cầu chì tự rơi <35kV | Bộ | 1
|  | Sứ đứng | Quả | 15
II. PHẦN THIẾT BỊ
II.1 Thiết bị đường dây trung thế
|  | Tụ điện điện áp >1000V | Bình | 1
|  | Tụ điện điện áp >1000V | Bình | 2
|  | Chống sét van 1 pha 22-35kV | Quả | 1
|  | Chống sét van 1 pha 22-35kV | Quả | 2

## Sheet1
Thí nghiệm vật liệu TBA
Thí nghiệm thiết bị TBA
Thí nghiệm vật liệu đường dây trung thế
Thí nghiêm vật liệu đường dây hạ áp