# BẢNG TỔNG HỢP THIẾT BỊ BỔ SUNG LÀM RÕ

Nhà thầu lưu ý: Bảng dưới đây thống kê số lượng các loại thiết bị để mua sắm và lắp đặt vào công trình. Khi chào thầu nhà thầu chỉ được phép chào giá của thiết bị và các loại thuế, phí theo quy định (không bao gồm chi phí lắp đặt). Khối lượng lắp đặt đã được nêu trong phần khối lượng tại bảng: 03.KLMT_(file dinh kem E-HSMT)-OK, nhà thầu chào giá chi phí lắp đặt theo bảng 03.KLMT_(file dinh kem E-HSMT)-OK.

| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA TẦNG 7 |  |  |
| 1 | Dàn nóng điều hòa trung tâm, dàn nóng RXQ26AMYM được ghép bởi 2 modul RXQ14AYM + RXQ12AYM (hoặc tương đương): Công suất lạnh/ sưởi: 73,5/82,5 kW (251.000/281.000 Btu/h) | máy | 1,0 |
| 2 | Dàn lạnh VRV loại cassette âm trần một chiều lạnh, CSL: 4.5KW | máy | 15,0 |
| 3 | Dàn lạnh VRV loại cassette âm trần một chiều lạnh, CSL: 7.1KW | máy | 1,0 |
| 4 | Mặt nạ cassette âm trần đa hướng thổi | cái | 15,0 |
| 5 | Điều khiển từ xa nối dây | bộ | 15,0 |
| 6 | Bộ nối dàn nóng | bộ | 2,0 |
| 7 | Bộ chia gas dàn lạnh | bộ | 14,0 |
| II | THIẾT BỊ THÔNG GIÓ TẦNG 7 |  |  |
| 1 | Quạt thông gió loại gắn tường 150m3/h - 50PA | cái | 15,0 |
| 2 | Quạt hút mùi vệ sinh loại âm trần nối ống gió 120m3/h - 50PA | cái | 3,0 |
| I | THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA TẦNG 2-6 |  |  |
| 1 | Dàn nóng điều hòa trung tâm, Công suất lạnh/ sưởi: 50,0/56,0 kW ( 171.000/191.000 Btu/h) | máy | 1,0 |
| 2 | Dàn lạnh VRV loại cassette âm trần một chiều lạnh, CSL: 4.5KW | máy | 10,0 |
| 3 | Mặt nạ cassette âm trần đa hướng thổi | cái | 10,0 |
| 4 | Bộ điều khiển trung tâm | bộ | 1,0 |
| 5 | Điều khiển từ xa nối dây | bộ | 10,0 |
| 6 | Bộ nối dàn nóng | bộ | 1,0 |
| 7 | Bộ chia gas dàn lạnh | bộ | 9,0 |
| II | THIẾT BỊ THÔNG GIÓ TẦNG 2-6 |  |  |
| 1 | Quạt thông gió loại gắn tường 150m3/h - 50PA | cái | 5,0 |