| CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊNH NAM Số: 25/TNXD – 2022 V/v: Làm rõ hồ sơ thầu gói thầu: Xây dựng và lắp đặt thiết bị Nhà trạm. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tuyên Quang, ngày 21 tháng 9 năm 2022. |
| --- | --- |

Kính gửi: - Chủ đầu tư Công an tỉnh Tuyên Quang.

Căn cứ vào số thông báo mời thầu số 20220705477 - 00 của bên mời thầu Z017100 -  Công an tỉnh Tuyên Quang, với tên gói thầu: Xây dựng và lắp đặt thiết bị Nhà trạm.

Qua nghiên cứu hồ sơ mời của bên mời thầu, đơn vị dự thầu chúng tôi đã xem xét đối chiếu giữa khối lượng mời thầu và bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công của gói thầu và nhận thấy: Tại các công việc và khối lượng mời thầu tính toán từ bản vẽ không phù hợp và đơn vị tính cho khối lượng đó cũng không đúng.

Ví dụ như:

| STT Trong khối lượng mời thầu | Tên công việc | Đơn vị tính trong mời thầu | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính đúng theo công việc | Khối lượng tính đúng theo bản vẽ thiết kế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ván khuôn sàn mái | Tấn | 0,0388 | 100m2 | 0,1559 |
| 21 | Bê tông tấm đơn | 100m2 | 0,016 | M3 | 0,055 |
| 33 | Lát nền, sàn gạch | Tấn | 0,1446 | M2 | 11.5838 |
| 71 | Điều hòa | m | 10 | Bộ | 2 |

Và còn rất nhiều mã công việc bị sai khác tại STT trong công việc mời thầu như: SST 13; 33; 44; 53; 66; 70; 73; 74 ….. Công việc Trên là 1 số mã công việc điển hình về sai sót hoặc bị lỗi trong quá trình đăng tải mời thầu có thể còn nhiều sai khác mà đơn vị tham dự thầu chưa kiểm tra được để nghị Bên mời thầu làm rõ lại toàn bộ khối lượng mời thầu theo bản vẽ đã đăng tải.

Đơn vị dự thầu làm công văn này đề nghị Bên mời thầu kiểm tra lại khối lượng mời thầu cho phù hợp với bản vẽ thi công và làm rõ cho bên nhà thầu được biết khi tham gia đầu giá gói thầu trên.

Đơn vị tham dự thầu Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Thịnh Nam xin chân thành cảm ơn!

| Nơi nhận: - Như kính gửi - Lưu VT | GIÁM ĐỐC Phạm Đình Dương |
| --- | --- |