TỔNG CÔNG TY	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC TỪ LIÊM

Số: 875/QĐ-PCBACTULIEM	Bắc Từ Liêm, ngày 28 tháng 05 năm 2021

# QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 47/2021-SCL-MS- ĐTRR “Mua sắm vật tư phục vụ 03 công trình SCL năm 2021”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC TỪ LIÊM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 28 tháng 05 năm 2021;

Theo tờ trình số 1851/TTr – PC BACTULIEM về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 28 tháng 05 năm 2021 của phòng Kế hoạch – Vật tư;

Theo Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 28 tháng 05 năm 2021; Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư.

# QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 47/2021-SCL-MS-ĐTRR “Mua sắm vật tư phục vụ 03 công trình SCL năm 2021” thuộc  công trình:

+ Đại tu lưới điện hạ thế các TBA Phú Diễn 21, Phú Diễn 22, Phú Diễn 23, Phú Diễn 24, Phú Diễn 27, Kiều Mai 4, Kiều Mai 5, Đức Diễn 9, Cầu Diễn 25;

+ Đại tu lưới điện hạ thế các TBA Đức Thắng 1, Đông Ngạc 11, Đông Ngạc 21, Bơm Liên Mạc, Kinh Doanh Nhà, Công Nghiệp 1 Từ Liêm, Công Nghiệp 2 Từ Liêm, Công Nghiệp 3 Từ Liêm, Công Nghiệp 4 Từ Liêm, Công Nghiệp 6 Từ Liêm, Công Nghiệp 12 Từ Liêm, Công Nghiệp 24 Từ Liêm, Công Nghiệp 28 Từ Liêm, Công Nghiệp 4 Nam Thăng Long, Công Nghiệp 2 Nam Thăng Long, Công Nghiệp 3 Nam Thăng Long;

+ Đại tu lưới điện hạ thế các TBA Cầu Diễn 32, Bơm Cầu Diễn, Phú Diễn 2, Phú Diễn 5, Phú Diễn 19, Phú Diễn 20, Phú Diễn 25, Phú Diễn 28, Phú Diễn 32. như sau:

2

- Nhà thầu trúng thầu:   Công ty TNHH Dây và cáp điện Thăng Long;

- Giá trúng thầu đã bao gồm thuế VAT 10%: 3.723.689.178 đồng

(Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm tám mươi chín nghìn, một trăm bảy mươi tám đồng./.)

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng:  60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm mời nhà thầu trúng thầu Công ty TNHH Dây và cáp điện Thăng Long có trách nhiệm thực hiện điều trên và các cam kết trong E_HSMT. Phòng Kế hoạch Vật tư mời Nhà thầu trúng thầu đến nhận thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng theo quy định.

Điều 3. Giao Ông (Bà) Trưởng phòng KH - Vật Tư, Phòng TC -KT, Phòng  QLĐT và các đơn vị có liên quan và Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

| Nơi nhận: | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
| - Như điều 3 ; |  |
| - Lưu: VT, KHVT. |  |
|  | Khúc Triệu Quang |

| Phụ lục |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DANH MỤC HÀNG HÓA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo QĐ số 875/QĐ-PCBACTULIEM ngày 28/5/2021). |
| STT | Danh mục hàng hóa | Mã hiệu | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa | Xuất xứ | Đơn giá | Thành tiền |
| 1 | MCB 1 cực 63A-230/400VAC-6kArms-Kiểu gài/Vặn vít | 3.46.04.663.VIE.00.000 | 3,668 | cái | Aptomat 1 pha 63A | Tuấn Ân/ Việt Nam | 80,000 | 293,440,000 |
| 2 | Băng dính (keo) hạ thế 10 m | 3.70.75.001.VIE.00.000 | 820 | Cuộn | Băng dính (keo) hạ thế 10 m | Việt Nam | 5,000 | 4,100,000 |
| 3 | Biển đánh số cột | 8.92.15.166.VIE.00.000 | 581 | Cái | Biển đánh số cột | Việt Nam | 6,900 | 4,008,900 |
| 4 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x95mm2 | 3.25.13.957.VIE.00.000 | 67 | m | Cáp ngầm 1kV PVC/DSTA/XLPE M4*95 mm2 | Thăng Long/VN | 937,000 | 62,779,000 |
| 5 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-4x25mm2 | 3.15.50.251.VIE.00.000 | 353 | m | Cáp treo 0.6/1kV bọc XLPE/PVC M4*25 mm2 | Thăng Long/VN | 227,000 | 80,131,000 |
| 6 | Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x70mm2 | 3.15.68.701.VIE.00.000 | 558 | m | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV bọc XLPE A4*70 mm2 | Thăng Long/VN | 79,000 | 44,082,000 |
| 7 | Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x95mm2 | 3.15.68.952.VIE.00.000 | 5,053 | m | Cáp vặn xoắn 0.6/1kV bọc XLPE A4*95mm2 | Thăng Long/VN | 109,500 | 553,303,500 |
| 8 | Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x120mm2 | 3.15.69.122.VIE.00.000 | 1,198 | m | Cáp vặn xoắn 0.6/1kV bọc XLPE A4*120mm2 | Thăng Long/VN | 135,800 | 162,688,400 |
| 9 | Đai thép siết hòm công tơ | 2.40.05.300.VIE.00.000 | 1,894 | m | Đai thép | Tuấn Ân/ Việt Nam | 15,000 | 28,410,000 |
| 10 | Đầu cốt AM50 1lỗ | 3.20.80.414.VIE.00.000 | 179 | cái | Đầu cốt AM50 1lỗ | Tuấn Ân/ Việt Nam | 42,000 | 7,518,000 |
| 11 | Đầu cốt AM120 1lỗ | 3.20.80.481.VIE.00.000 | 57 | cái | Đầu cốt xử lý AM120 1 lỗ | Tuấn Ân/ Việt Nam | 80,000 | 4,560,000 |
| 12 | Đầu cốt AM70 | 3.20.80.419.VIE.00.000 | 1,131 | Cái | Đầu cốt xử lý AM70 1 lỗ | Tuấn Ân/ Việt Nam | 48,000 | 54,288,000 |
| 13 | Đầu cốt AM95 1 Lỗ | 3.20.80.450.VIE.00.000 | 76 | cái | Đầu cốt xử lý AM95 1 lỗ | Tuấn Ân/ Việt Nam | 58,000 | 4,408,000 |
| 14 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-1x10mm2 | 3.15.42.101.VIE.00.000 | 5,488.50 | m | Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M1*10 mm2 | Thăng Long/VN | 24,800 | 136,114,800 |
| 15 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-1x25mm2 | 3.15.42.250.VIE.00.000 | 106 | m | Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M1*25mm2 | Thăng Long/VN | 61,500 | 6,519,000 |
| 16 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x25mm2 | 3.15.44.125.VIE.00.000 | 3,333 | m | Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M2*25 mm2 | Thăng Long/VN | 124,000 | 413,292,000 |
| 17 | Dây thép bọc nhựa ĐK 1mm | 2.48.01.101.VIE.00.000 | 417 | m | Dây thép bọc nhựa ĐK 1mm | Việt Nam | 2,700 | 1,125,900 |
| 18 | Dây thép mạ ĐK 4 mm | 2.48.05.400.VIE.00.000 | 739.06 | kg | Dây thép mạ DK4 mm | Việt Nam | 33,000 | 24,388,980 |
| 19 | Đề can dán hòm công tơ | 4.94.20.197.VIE.00.000 | 3,218 | Tờ | Đề can dán hòm công tơ | Việt Nam | 3,900 | 12,550,200 |
| 20 | Đề can tên KH tư gia | 4.94.60.824.VIE.00.000 | 2,590 | Cái | Đề can tên KH tư gia | Việt Nam | 3,900 | 10,101,000 |
| 21 | Ghíp LV-IPC 120-120 (35-120/6-120)-Xuyên vỏ cách điện dày đến 3 mm-2 bu lông nhựa M6 | 3.20.22.113.VIE.00.000 | 1,561 | Cái | Ghíp IPC 120-120 (35-120/6-120) 2bu lông | Tuấn Ân/ Việt Nam | 158,000 | 246,638,000 |
| 22 | Hòm 1 công tơ 3 pha-Trực tiếp-Composit-MCB 3 cực 100A-230/400VAC-6kArms-Kiểu gài |  | 83 | Cái | Hòm 1 công tơ 3 pha Composit không vị trí lắp TI, ATM 100A | DJC/Việt Nam | 945,600 | 78,484,800 |
| 23 | Hộp 4 công tơ 1 pha-Composit | 3.20.70.546.VIE.00.000 | 916 | Cái | Hòm 4 công tơ 1 pha Composite (không cầu chì, không ATM) | DJC/Việt Nam | 403,800 | 369,880,800 |
| 24 | Hộp phân dây Composit | 3.20.94.018.VIE.00.000 | 293 | cái | Hộp phân dây Composite không bao gồm đầu cốt (đủ phụ kiện) | DJC/Việt Nam | 438,300 | 128,421,900 |
| 25 | Kẹp siết cáp 4*50-120 | 3.20.22.916.VIE.00.000 | 517 | Cái | Kẹp siết cáp 4*50-120 | Tuấn Ân/ Việt Nam | 98,000 | 50,666,000 |
| 26 | Kẹp treo cáp 4*95-120 | 3.20.22.609.VIE.00.000 | 109 | Cái | Kẹp treo cáp 4*95-120 | Tuấn Ân/ Việt Nam | 48,000 | 5,232,000 |
| 27 | Khóa đai | 2.40.05.304.VIE.00.000 | 1,894 | Cái | Khóa đai | Tuấn Ân/ Việt Nam | 5,000 | 9,470,000 |
| 28 | Móc ốp | 3.20.50.010.VIE.00.000 | 222 | Cái | Móc ốp | Việt Nam | 62,000 | 13,764,000 |
| 29 | Ống nhựa xoắn HDPE ĐK 130/100 | 4.90.22.130.VIE.00.000 | 57 | m | Ống nhựa xoắn HDPE ĐK 130/100 | Việt Nam | 85,000 | 4,845,000 |
| 30 | Ống nhựa xoắn HDPE ĐK32/25 | 4.90.22.132.VIE.00.000 | 1,075 | m | Ống nhựa xoắn HDPE ĐK32/25 | Việt Nam | 15,000 | 16,125,000 |
| 31 | Sứ quả bàng | 3.10.50.001.VIE.00.000 | 870 | cái | Sứ quả bàng | Việt Nam | 8,000 | 6,960,000 |
| 32 | Thẻ treo cáp trên cột | 8.92.15.008.VIE.00.000 | 874 | Cái | Thẻ treo cáp trên cột | Việt Nam | 24,500 | 21,413,000 |
| 33 | Tiếp địa RC1 | 3.02.75.021.VIE.00.000 | 313 | Bộ | Tiếp địa RC1 | Việt Nam | 284,600 | 89,079,800 |
| 34 | Tiếp địa RC2 | 3.02.75.022.VIE.00.000 | 96 | Bộ | Tiếp địa RC2 | Việt Nam | 514,100 | 49,353,600 |
| 35 | Xà đỡ 2 hòm 4 công tơ | 3.06.30.902.VIE.00.000 | 263 | Bộ | Xà đỡ 2 hòm 4 công tơ | Việt Nam | 402,000 | 105,726,000 |
| 36 | Xà đỡ 3 hòm 4 công tơ | 3.06.30.903.VIE.00.000 | 122 | Bộ | Xà đỡ 3 hòm 4 công tơ | Việt Nam | 530,000 | 64,660,000 |
| 37 | Xà đỡ 4 hòm công tơ 2 bên | 3.06.30.977.VIE.01.000 | 42 | Bộ | Xà đỡ 4 hòm công tơ 2 bên | Việt Nam | 535,000 | 22,470,000 |
| 38 | Xà đỡ dây cột ly tâm đơn | 3.06.30.711.VIE.00.000 | 12 | Bộ | Xà đỡ dây cột đơn | Việt Nam | 146,500 | 1,758,000 |
| 39 | Xà đỡ dây cột ly tâm đúp | 3.06.30.712.VIE.00.000 | 2 | Bộ | Xà đỡ dây cột đúp | Việt Nam | 181,700 | 363,400 |
| 40 | Xà đỡ kèm dây văng cột đơn | 3.06.30.910.VIE.00.000 | 329 | Bộ | Xà đỡ kèm dây văng cột đơn | Việt Nam | 108,000 | 35,532,000 |
| 41 | Xà nánh kép 1,5m cột đơn | 3.06.30.323.VIE.08.000 | 16 | Bộ | Xà nánh kép 1,5m cột đơn | Việt Nam | 1,270,000 | 20,320,000 |
| 42 | Xà nánh kép 2m | 3.06.30.323.VIE.18.000 | 2 | Bộ | Xà nánh kép 2m | Việt Nam | 1,480,000 | 2,960,000 |
| 43 | Xà nánh kép 1,2m cột đơn | 3.06.30.323.VIE.10.000 | 115 | Bộ | Xà lánh kép 1,2m cột đơn | Việt Nam | 850,000 | 97,750,000 |
| 44 | Xà nánh kép 1,2m cột đúp | 3.06.30.323.VIE.11.000 | 39 | Bộ | Xà lánh kép 1,2m cột đúp | Việt Nam | 910,000 | 35,490,000 |
| Tổng cộng trước thuế |  |  |  |  |  |  |  | 3,385,171,980 |
| Thuế VAT 10% |  |  |  |  |  |  |  | 338,517,198 |
| Tổng cộng sau thuế |  |  |  |  |  |  |  | 3,723,689,178 |